УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения

__________________
(подпись, фамилия, инициалы)
" ____ " __________ 20 ___ г.

АКТ
проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

и членов комиссии __________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

_________________________________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество, место работы, должность)

в соответствии с п. 1.3.2.2,1.7.3 Правил пожарной безопасности ПЛБ-01-93 провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК-1 - ПК-8 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии _________________________________________________________

Члены комиссии_______________________________________________________________

"____"______20____ г.