МБОУ "СОШ №3 Ойсхарского сельского поселения" Гудермесского муниципального района

| «Согласовано» Председатель проф. комитета __________ К.Х.Эльтукаева «___»______________2014 г. | «Утверждаю» Директор МБОУ СОШ №3 ___________ С.Б.Талхикова «___»____________2014 г. |
| --- | --- |

Инструкция

о порядке действий администрации учреждения в случае пожара

или других чрезвычайных обстоятельствах.

- Представитель администрации или должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;

- вызвать на место пожара руководство объекта;

- в случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей, согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушению;

- при необходимости вызвать медицинскую или другие службы;

- организовать, при необходимости, отключение электроэнергии, остановку системы вентиляции, приведение в действие системы дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространению пожара;

- обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель учреждения, руководивший тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации.

  - установить число людей в классных комнатах, выходы из которых блокированы огнем или дымом.

  - принять меры к организации тушения пожара силами педагогического коллектива с помощью первичных средств пожаротушения;

  - информировать руководителя прибывшего подразделения пожарной охраны о месте пожара, количестве эвакуированных людей, наличии людей в классных комнатах, выходы из которых блокированы огнем или дымом, принятых мерах по тушению пожара; выполнять в дальнейшем указания старшего по службе.

С инструкцией ознакомлен(а):