МБОУ "СОШ №3 Ойсхарского сельского поселения" Гудермесского муниципального района

| «Согласовано» Председатель проф. комитета __________ К.Х.Эльтукаева «___»______________2014 г. | «Утверждаю» Директор МБОУ СОШ №3 ___________ С.Б.Талхикова «___»____________2014 г. |
| --- | --- |

Инструкция вахтеру

- Вахтер обязан:

- осуществлять постоянный надзор за соблюдением учащимися, а также преподавательским составом противопожарного режима;

- проводить разъяснительную работу среди учащихся по соблюдению противопожарного режима;

- информировать руководство о нарушении учащимися противопожарного режима;

- контролировать наличие и исправность первичных средств пожаротушения, их работоспособность;

- обеспечить своевременный вызов подразделений пожарной охраны при возникновении пожара, эвакуировать людей и организовывать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

- Вахтер должен иметь в своем распоряжении:

электрический переносной фонарь;

средство связи с пожарной охраной города (телефон)

перечень телефонов пожарной охраны, а также инженерных служб;

текущую информацию о количественном составе.

- Вахтер должен знать:

перечень лиц, имеющих право принимать решение об эвакуации людей в случае возникновения пожара;

порядок оповещения людей о пожаре по зданию в целом и по отдельным этажам;

расположение эвакуационных выходов и их состояние;

порядок или последовательность проведения эвакуации людей с этажа и здания в целом;

местонахождение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов и т.д.)

размещение кнопок ручного включения пожарной сигнализации, а также дистанционного включения оборудования систем противопожарной защиты (насосов-повысителей, вентиляторов подпора воздухом и дымоудаления и т.д.)

- При обнаружении пожара (загорания) вахтер должен:

сообщить в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес учреждения, этаж пожара, где и что горит, свою фамилию;

доложить представителю дирекции о возникновении пожара;

обеспечить эвакуацию людей, принять меры по предотвращению возникновения паники, обеспечить оказание помощи в эвакуации пострадавшим;

установить, включено ли в работу оборудование систем противопожарной защиты (насосы-повысители, вентиляторы подпора воздуха и дымоудаления и т.д.) и при необходимости принять меры к его включению с помощью кнопок дистанционного управления;

проверить все ли вышли из учебных комнат.

С инструкцией ознакомлен(а):